Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

регистриран по ........... № ............................ / ..........г. по описа на ........................................,

......................................................... ,  ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

- С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП по Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“:

- А/ Обект: „Реконструкция на път  PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“

„Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп “

- Б/ Обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“

„Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп “

1. Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

2. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка, е както следва:

| № по ред |  | Вид на СМР | Ед.мярка |  |  | Коли-чество | ед. Цена с ДДС |  | обща цена с ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР - А/ Обект: „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“ „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия |  |  | kм | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 2 | Механично рязне на асфалтова / бетонова настилка |  |  | м | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилака |  |  | м2 | 16,80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителна отпадъци |  |  | м3 | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа на изкоп 0,8/0,4-3 кат. почви със засипване и трамбоване |  |  | м | 2486,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Направа на изкоп 1,3/0,6-4 кат. почви със засипване и трамбоване |  |  | м | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Направа зидана шахта с 3 капака с монтаж на рамка, капак от бетон/полимербетон и конзоли с извозване на земни маси |  |  | бр. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Полагане 2 бр. HDPE тръба в изкоп |  |  | м | 2486,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Полагане на стоманена тръба до ф110 в изкоп |  |  | м | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Полагане на лента "Внимание оптичен кабел" |  |  | м | 2486,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Направа и монтаж на реперно стълбче |  |  | бр. | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО с ДДС за обект А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР - Б/ Обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред | Вид на СМР |  |  | Ед.мярка | Коли-чество |  | ед. Цена с ДДС | обща цена с ДДС |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
|  | - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР - за позиция № 1 от обект: Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трасиране на кабелна линия |  |  | м | 5140.0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Механично рязане на асфалтова/бетонна настилка |  |  | м | 802.0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка |  |  | м² | 160.4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци |  |  | м³ | 91.00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доставка пясък за пясъчна подложка |  |  | м³ | 210.00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Направа на изкоп 0,8/0,4 – IV-та кат. почви със засипване и трамбоване |  |  | м | 1930.0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Направа на изкоп 1,1/0,4 – IV-та кат. почви със засипване и трамбоване в уличното платно |  |  | м | 300.0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Направа на изкоп 1,3/0,4 – IV-та кат. почви със засипване и трамбоване |  |  | м | 2910.0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Направа зидана шахта с 2 капака с монтаж на рамка, капак от бетон/полимербетон и конзоли |  |  | бр. | 29.0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Направа зидана шахта с 3 капака с монтаж на рамка, капак от бетон/полимербетон и конзоли |  |  | бр. | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Полагане на 2 бр. HDPE тръба Ø 32 в изкоп |  |  | м | 3010.0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Доставка HDPE тръба Ø 32 |  |  | м | 6200.0 |  |  |  |  |  |
| 12. | Полагане на 2 бр. HDPE тръба Ø 40 в изкоп |  |  | м | 2130.0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Доставка HDPE тръба Ø 40 |  |  | м | 4300.0 |  |  |  |  |  |
| 14. | Полагане на стоманена тръба до Ø 110 в изкоп |  |  | м | 517.0 |  |  |  |  |  |
| 15. | Доставка на стоманена тръба Ø 108-6 |  |  | кг | 8000.0 |  |  |  |  |  |
| 16. | Полагане на лента „Внимание оптичен кабел” |  |  | м | 5140.0 |  |  |  |  |  |
| 17. | Доставка на същата |  |  | кг | 210.0 |  |  |  |  |  |
| 18. | Направа и монтаж на реперно стълбче |  |  | бр. | 17.0 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО с ДДС за позиция № 1 от обект Б: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР за позиция № 2 от обект: Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трасиране на кабелна линия |  |  | м | 4325.00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Механично рязане на асфалтова/бетонна настилка |  |  | м | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка |  |  | м2 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Направа на изкоп 1,3/0,4 – IV-та кат. почви със засипване и трамбоване |  |  | м | 4325.00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доставка пясък за пясъчна подложка |  |  | м3 | 173.00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Направа зидана шахта с 2 капака с монтаж на рамка, капак от бетон/полимербетон и конзоли |  |  | бр. | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Полагане на 2 бр. HDPE тръба Ø 40 в изкоп |  |  | м | 4325.00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Доставка HDPE тръба Ø 40 |  |  | м | 8800.00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Полагане на стоманена тръба до Ø 110 в изкоп |  |  | м | 126.00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Доставка на стоманена тръба Ø 108-6 |  |  | кг | 1900.00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Полагане на лента „Внимание оптичен кабел” |  |  | м | 4325.00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Доставка на същата |  |  | кг | 175.00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на реперно стълбче |  |  | бр. | 21.00 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО с ДДС за позиция № 2 от обект Б: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО с ДДС за обект Б: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО с ДДС ( сумата от обект А и обект Б) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на техническата спецификация

Дата……… 2017 г.					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………...........

/име и длъжност/