## КСС
Количествена сметка
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИСКЪР
Обект: "Спортен център кв. 20, II етап
ОБЕКТ:„СПОРТЕН ЦЕНТЪР В КВ.20 ГР.ИСКЪР“
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Сграда
Вътрешни ремонтни дейности
Дограми
1 | Изваждане на врати от зидове - всички видове | бр. | 7 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на входна Алуминиева врата 275/225см | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на вътрешни интериорни PVC врати 100/225см. | бр. | 6 |  | 0
| Всичко Дограми |  |  |  | 0
Под
1 | Изпълнение на обратен насип уплътнен до кота ±0,00 | м3 | 343.35 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 | кг | 1615 |  | 0
3 | Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 | м3 | 42.5 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на хоризонтална усилена хидроизолация | м2 | 343.35 |  | 0
5 | Обръщане на врати с ал. профили с вс. включени разходи и материали | м | 40.75 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на фаянсови плочки с вс. включени разходи за материали и труд | м2 | 48 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на теракотни плочки с вс. включени разходи за материали и труд | м2 | 17.85 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас 33 с вс. включени разходи за материали и труд | м2 | 304.5 |  | 0
9 | Доставка и направа на циментова замазка с Д-4см | м2 | 343.35 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на подови первази с вс. включени разходи и материали | м | 172.6 |  | 0
| Всичко Под |  |  |  | 0
Стени
1 | Грундиране на стени и тавани с вкл. материали и труд | м2 | 1031.45 |  | 0
2 | Изкърпване на компрометирани участъци по вътрешна ВЦ мазилка машинно до 40 % | м2 | 256.5 |  | 0
3 | Шпакловка с шпакловъчна мазилка по стени с мрежа | м2 | 688.1 |  | 0
4 | Трикратно боядисване с латекс по стени | м2 | 1031.45 |  | 0
| Всичко Стени |  |  |  | 0
Тавани
1 | Доставка и монтаж на гипскартон на конструкция | м2 | 343.35 |  | 0
3 | Шпакловка с шпакловъчна смес | м2 | 343.35 |  | 0
4 | Трикратно боядисване с латекс | м2 | 343.35 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на вътрешно скеле с Н260см | м2 | 343.35 |  | 0
6 | Подмяна на компрометиран гредоред | м3 | 3.5 |  | 0
7 | Подмяна на компрометирани греди от покривна конструкция | м3 | 4.5 |  | 0
| Всичко Тавани |  |  |  | 0
Канализационна инсталация
1 | РVС тръби ф50мм с фас.части | м | 9 |  | 0
2 | РVС тръби ф110 с фас.части | м | 46 |  | 0
| Доставка и монтаж вент. клапан Ф50 | бр. | 1 |  | 0
4 | Тоалетна мивка – среден формат | бр. | 3 |  | 0
5 | ПС 105 | бр. | 1 |  | 0
6 | ПС 50 | бр. | 2 |  | 0
7 | Клозетно клекало с ниско казанче | бр. | 1 |  | 0
8 | Вентилац. шапка за скатен покрив | бр. | 1 |  | 0
9 | Изкопване гнезда за пс | бр. | 3 |  | 0
12 | Изпитване канализация | м | 54 |  | 0
| Всичко Канализационна инсталация |  |  |  | 0
Водопроводна инсталация
2 | Водопровод – ПП тръби – ст.в. Ф20 | м | 12 |  | 0
3 | ПЕВП ф25мм | м | 19 |  | 0
5 | СК без изпразнител 1/2" | бр. | 1 |  | 0
6 | СК без изпразнител 3/4" | бр. | 3 |  | 0
9 | Мини-нагревател с батерия | бр. | 2 |  | 0
10 | Смесителна батрия | бр. | 1 |  | 0
11 | Изолация за ПП ф25 | м | 19 |  | 0
12 | Изолация за ПП ф20 | м | 6 |  | 0
13 | Изпитване и дезинфекция водопровод | м | 31 |  | 0
| Водопроводна инсталация |  |  |  | 0
Вътрешна ел. инсталация
1 | Доставка и монтаж на разпределетело табло по схема | бр | 2 |  | 0
0
3 | Доставка и монтаж луминесцентно осветително тяло 4хТL_-5/18bt IP21 | бр | 45 |  | 0
0
5 | Доставка и монтаж луминесцентно осветително тяло 1x18вт IP44 с ключ за монтаж над мивка | бР | 1 |  | 0
0
7 | Доставка и монтаж плафонера 18вт IP44 | бР | 1 |  | 0
0
9 | Направа и монтаж дребна конструкция за закрепване на осветителни тела | кг | 50 |  | 0
10 | Доставка и монтаж проводник /ПВ/ СВТ Зх1.0мм2 по стена | м | 200 |  | 0
0
12 | Монтаж проводник /ПВ/ СВТ Зх1.5мм2 по стена | м | 150 |  | 0
0
14 | Доставка и монтаж проводник /ПВ/ СВТ Зх2,5мм2 | м | 75 |  | 0
0
16 | Доставка и монтаж проводник /ПВ/ СВТ Зх4.0мм2 | м | 75 |  | 0
0
18 | Доставка и монтаж проводник СВТ Зх10.0мм2 | м | 25 |  | 0
0
0
21 | Доставка и монтаж гофрирана тръба 13мм | м | 200 |  | 0
0
23 | Доставка и монтаж гофрирана тръба 19мм | м | 215 |  | 0
0
25 | Доставка и монтаж ключ за осветление девиаторен | бр | 4 |  | 0
0
27 | Доставка и монтаж ключ за осветление сериен | бр | 10 |  | 0
28 | Доставка и монтаж контакт "Шуко" | бр | 8 |  | 0
0
30 | Доставка и монтаж блок контакт за компютърно работно място с 2 бр модулни контакти "Шуко" /червени/ 2 броя контакти тип "Шуко" и два броя контакти за интерфейсна връзка RJ45 | бр | 11 |  | 0
31 | Монтаж панел за работно място | бр | 11 |  | 0
33 | Подвързване твърда връзка консуматор-ОВК/климатик/ | бр | 8 |  | 0
34 | Доставка и изтегляне кабел FTP 1x2x0.5 cat 5 в гофр тръби | м | 200 |  | 0
35 | Доставка и монтаж КШ-комуникационнен шкаф | бр | 1 |  | 0
40 | Направа заземление на ел. табло | бр | 1 |  | 0
41 | Измерване преходно съпротивление на заземлението | бр | 1 |  | 0
42 | Подготовка за прекачване НН | бр | 1 |  | 0
| Всичко Вътрешна ел. инсталация |  |  |  | 0
Други СМР
43 | Изхвърляне, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 5км | м3 | 56 |  | 0
44 | Презиждане на плътна ограда | м2 | 26.4 |  | 0
45 | Измазване на плътна ограда с варциментов разтвор | м2 | 184.8 |  | 0
46 | Стоманобетонов пояс на плътна ограда с кофраж и армировка | м3 | 2.5 |  | 0
47 | Изкоп и извозване за настилки на тротоар | м3 | 62.5 |  | 0
48 | Подравняване на терен | м3 | 43.5 |  | 0
49 | Доставка и полагане на минералбетон ситна фракция | м3 | 43.5 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на тротоарни плочи 20/10/6 сив на цименто пясъчен разтвор 4 см. | м2 | 290 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на градински борпдюри | м | 145 |  | 0
| Всичко Други СМР |  |  |  | 0
Сграда - навес
50 | Премахване на тухлен зид | м3 | 28.5 |  | 0
51 | Кофражни работи за колони и греди | м2 | 40.15 |  | 0
52 | Доставка и полагане на бетон за колони и греди и бетонова настилка | м3 | 19.5 |  | 0
53 | Доставка и полагане на армировка за колони и греди и бетонова настилка | кг | 749.45 |  | 0
54 | Подмяна на дървен гредоред | м3 | 3.5 |  | 0
55 | Подмяна на дървена покривна конструкция / цигли, капаци, хидроизолация, водосточни тръби и олуци/ | м2 | 152.6 |  | 0
56 | Изкърпване на компрометирани участъци по ВЦ мазилка машинно до 40 % | м2 | 57.84 |  | 0
57 | Шпакловка с шпакловъчна мазилка по стени | м2 | 144.6 |  | 0
58 | Боядисване с фасаген по стени и тавани | м2 | 144.6 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на OSB по тавани с повърхностна обработка | м2 | 134.5 |  | 0
60 | Външна мазилка /10% изкърпане,грундиране, шпакловка, мрежа, силиконова мазилка с драскана структура - 2мм/ | м2 | 85 |  | 0
61 | Доставка и полагане на гранитогрес | м2 | 166.15 |  | 0
| Всичко Сграда - навес |  |  |  | 0
Фитнес на открито
8 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение по тех. спец.№1 | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение по тех. спец. №2 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение по тех. спец. №3 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение по тех. спец. №4 | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение по тех. спец. №5 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка 4см в четири цвята | м2 | 144.5 |  | 0
| Всичко Фитнес на открито |  |  |  | 0
ВСИЧКО СМР БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0
НЕПРЕДВИДЕНИ 3 % |  |  |  |  | 0
ОБЩО |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО СМР С ДДС |  |  |  |  | 0

## ПиБ (hidden)
БФС BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
Количествена сметка
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕКТ:„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ” И ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОСТВО
Демонтажни работи
1 | Демонтаж и извозване на градински бордюри | м | 103
2 | Демонтаж и извозване на пътни бордюри | м | 335
3 | Демонтаж и извозване на парапет н 1м | м | 25
4 | Разбиване и натрошаване на бет. Стъпала | м3 | 44
5 | Разбиване и извозване на съществуващи настилки /дебелина 25см/ | м3 | 1085
6 | Разбиване и натрошаване на бет. Н-ка | м3 | 10
7 | Разбиване и натрошаване на бет. Пейки и стени | м3 | 22
8 | Демонтаж на компрометирани метални пана по ограда | м | 45
9 | Демонтаж на мет.съоръжения | бр. | 10
10 | Демонтаж и извозване на пейки | бр. | 15
11 | Демонтаж и извозване на бет.кошчета за смет | бр. | 10
12 | Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни, растителна почва -15см-изкоп | м3 | 840
Настилки
1 | Доставка и монтаж на вулканизирана рулонна каучукова настилка 5+3мм /цвят -/ с оразмеряване за два вида спорт в два цвята | м2 | 1232
2 | Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 под спортни площадки 10см | м3 | 123.2
3 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 | кг | 4114.9
4 | Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, 250 г/кв.м - 2см | м2 | 1232
5 | Доставка и монтаж на саморазливна удъропоглъщаща каучукова настилка 4см в три цвята за детски площадки | м2 | 196.5
6 | Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 под спортни площадки 10см за детски площадки | м3 | 19.65
7 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 за детски площадки | кг | 656.3
8 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм Д=15см под спортна площадка | м3 | 267.75
9 | Доставка и полагане на акрилна настилка с промит кварц с Д=2мм в два цвята | м2 | 890.8
10 | Доставка и полагане на шлайф бетон С16/20 - 10см | м3 | 89.1
11 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм Д=15см под акрилна настилка | м3 | 133.7
12 | Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на циментов разтвор с д=3см за водоплътна настилка около сградата | м2 | 2800.2
13 | Доставка и полагане на бетонови плочи 20/20/6см и 20/10/6см на цименто-пясъчен разтвор с д=3см з | м2 | 2027
14 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм Д=15см под бетонови плочи | м3 | 724.1
15 | Доставка и полагане на бетон С20/25 за настилка около сградата д-10см и израв.преходи към същ.н-ки | м3 | 471.2
16 | Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6.5, 20/20 за водоплътна настилка | кг | 16122.6
17 | Доставка и полагане на стоманобетонни елементи на тревна фуга | м2 | 289.5
18 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см Е=1200Мра | м2 | 612.1
19 | Доставка и полагане на битумна емулсия 350гр./м2 | м2 | 812.1
20 | Доставка и монтаж на цветна мозайка за възстановяване на съществ. Водна площ | м2 | 88
21 | Доставка и полагане на клинкерни плочи 250/60/10мм за облицовка на подпорна стена | м2 | 435
22 | Доставка и полагане на пътен бордюр 50/18/20см 100 БДС EN 1340 с бетон С16/20 | м | 290
23 | Доставка и полагане на градински бордюр 50/8/20см 100 БДС EN 1340 с бетон С16/20 | м | 1050
24 | Доставка и монтаж на оградни пана за спортна площадка по констр.детайл | м | 160
25 | Доставка и монтаж с бетон С16/20 на стълбове с h=7,0м за ограда с 18 шумопоглъщащи фиксатори за спортна площадка | бр. | 64
26 | Доставка и монтаж на двукрила оградна врата 100/200см за спортна площадка | бр. | 1
27 | Изкоп за основи на подпорни стени | м3 | 65
28 | Доставка и полагане на бетон С15/20 за надзиждане на бетонови основи за подпорни стени, кашпи, стъпала и рампи и нови подпорни стени | м3 | 58.75
29 | Армировка за подпорни стени , рампи, стъпала и кашпи | кг | 3140
30 | Кофраж за нови подпорни стени, стъпала и кашпи | м2 | 356
31 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм Д=15см за основа на рампа | м3 | 8
32 | Доставка и монтаж на двукрила оградна врата 300/200см за спортна площадка | бр. | 1
Озеленяване
1 | Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане І-ви етап | дка | 5.6
2 | първа коситба и поливане ІІ-ри етап | дка | 5.6
3 | втора коситба и поливане ІІІ-ти етап | дка | 5.6
4 | Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер | бр. | 62
5 | Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни екзотични дървета | бр. | 13
6 | Засаждане и укрепване на едроразмерни иглостни дървета с контейнер | бр. | 68
7 | Засаждане на високи широколистни храсти | бр. | 21
8 | Засаждане на декоративни храсти с контейнер | бр. | 477
9 | Засаждане на почвопокривна растителност | бр. | 432
10 | Засаждане на увивна растителност | бр. | 220
11 | Резитба на короната на дървета с автовишка - всички операции / оформяне, просветляване, извозване на отпадъци/ | бр. | 22
12 | Изкореняване на храсти и извозване на отп. | 100м2 | 4.5
13 | Изсичане подлес и гъсти храсти с изнасяне и извозване | 100м2 | 13
14 | Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. без автовишка - всички операции | бр. | 8
15 | Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15см | м3 | 840
Обзавеждане на дворни площи
1 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци | бр. | 14
2 | Седалка с обработени напречни дървени бичмета 40/6/4/см върху метална скара | м | 215
3 | Облицовка на нови под. Стени и кашпи - глиц зидария с гнайс | м2 | 85
4 | Кашпа с пейка по детайл | бр. | 4
5 | Дълга пейка без облегалка по конструктивен детайл | бр. | 7
6 | Доставка и монтаж на алуминиев парапет н-0,85 | м | 42
7 | Доставка и монтаж на пейки с облегалка и подлакътници 180/50см | бр. | 14
8 | Доставка и монтаж на маса с пейки 160/100см | бр. | 6
9 | Доставка и монтаж на паркинг елемент за велосипеди по техн. Спец. | бр. | 15
10 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за сцена | кг | 2499
11 | Антикорозионна защита на стоманена конструкция с вкл. всички разходи | кг | 41
12 | Доставка и монтаж на тиково дърво за сцена | м2 | 45
13 | Доставка и полагане на PVC ф110 за барбакани | м | 4.65
14 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца над 3 год. по техническа спецификация | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 год. по техническа спецификация | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на люлка - смесени седалки по техническа спецификация | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на клатушка тип - "везна" по техническа спецификация | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на сенник цвете по техническа спецификация | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на дъска за рисуване , занимателен панел по техническа спецификация | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж на цветни бетонови плочи 40/40/6см цвят антрацит за ШАХ по техническа спецификация | м2 | 5.5
21 | Доставка и монтаж на цветни бетонови плочи 40/40/6см цвят охра за ШАХ по техническа спецификация | м2 | 5.5
22 | Доставка и монтаж на комплект фигури - PVC за ШАХ по техническа спецификация | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка по техн. Спец. | бр. | 1
24 | Направа на пергола по констр.детайл | бр. | 2
25 | Доставка и монтаж на самопочистващи се, акрилен плат за сянка на пергола 160/420см | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНО ТРЕНИРАНЕ - УСПОРЕДКА | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР | бр. | 2
28 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД – УСПОРЕДКА , ВЕЛОАРГОМЕТЪР | бр. | 2
29 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД – ГЛАДИАТОР, НАБИРАНЕ, КОЛЕЛО | бр. | 2
30 | Доставка и монтаж на фитнес съоръжение ЛЕЖАНКА | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на греда за равновесно ходене | бр. | 3
32 | Доставка и монтаж на система от 8 каучукови стъпала по тех.спец. | бр. | 2
33 | Доставка и монтаж на хандбална врата 300/200/100см по техн. Спец. | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на съдийски стол за волейбол по тех. Спецификация | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж на волейболна мрежа с две вертикални колони | бр. | 2
36 | Доставка и монтаж на баскетболен кош | бр. | 4
37 | Доставка и монтаж на маса за тенис по техническа спецификация | бр. | 6
Огради и подпорни стени
1 | Нови метални оградни пана / същия детайл / | м | 45
2 | Метална пешеходна врата по същ. детайл с обков | бр. | 4
3 | Метална портална врата п осъщ. детайл с обков | бр. | 3
4 | Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10% | м2 | 720
5 | Оформяне на бетонова шапка към съществуваща бетонова основа | м | 600
6 | Доставка и полагане на клинкерни плочи 25/6/6мм за облицовка двустранно в/у бетонова основа на ограда и шапка | м2 | 1500
7 | Демонтаж на съществуващи оградни пана и порти | м | 600