## Общо КС
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИСКЪР
ОБЕКТ: „ ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДГ „МАРА БАЛЕВА” ГР. ИСКЪР И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО"
№ | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ ПиБ
I | НАСТИЛКИ
бет.плочи
1 | Изкоп /натоварване и извозване/ | м3 | 208.6 |  | 0
2 | Разваляне на съществуващи бордюри, включително всички свързани с това разходи | м | 287 |  | 0
3 | Разваляне на съществуващ тротоар, включително всички свързани с това разходи | м2 | 743 |  | 0
4 | Доставка и полагане на бетонови плочи цвят сив - 20/20/6см заключваща система на цименто пясъчен р-р 5см | м2 | 981 |  | 0
5 | Направа минералбетон под нови настилки / d=0-25mm / - 15см БДС EN 13242+A1 | м3 | 156.45 |  | 0
6 | Доставка и полагане на градински бордюр тип палисада 9,4/6/25см, цвят антрацит монтаж с бетон | м | 825 |  | 0
7 | Доставкаи полагане на тактилни плочи цвят антряцит включително всичкин свързани с това разходи | м2 | 1 |  | 0
каучукова н-ка
1 | Изкоп /натоварване и извозване/ до депо на 5км | м3 | 153 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на саморазливна каучукова настилка 4см | м2 | 765 |  | 0
3 | Направа минералбетон под нови настилки / d=0-25mm / - 15см БДС EN 13242+A1 | м3 | 114.75 |  | 0
4 | Доставка и полагане на арм.бетон С12/15 под кауч.н-ка 10см | м3 | 76.5 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 | кг | 2601 |  | 0
6 | Кофраж | м2 | 22 |  | 0
Асф.н-ка
1 | Разваляне на съществуващи бордюри, включително всички свързани с това разходи | м | 95 |  | 0
2 | Изкоп /натоварване и извозване/ | м3 | 6.85 |  | 0
3 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10см | м3 | 37.5 |  | 0
4 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см Е=1200Мра | м2 | 375 |  | 0
5 | Направа на (свързващ) битумен разлив за връзка | м2 | 375 |  | 0
6 | Доставка и полагане на пътен бетонов бордюр 50/15/25 см с бетон С16/21 | м | 100 |  | 0
акрилна н-ка
1 | Изкоп /натоварване и извозване на земни почви/ до депо на 5км | м3 | 120 |  | 0
2 | Изкоп /натоварване и извозване основи стари съоръжения/ до регионално депо Плевен /Буковлък/ | м3 | 20 |  | 0
3 | Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-63мм за основа и дебелина 30см., включително всички свързани с това разходи | м3 | 120 |  | 0
4 | Полагане на асфалт - плътна смес за основа мин. 4см | м2 | 342 |  | 0
5 | Доставка и полагане осемслойна система акрилна настилка | м2 | 400 |  | 0
6 | Разчертаване на спортна площадка | бр. | 1 |  | 0
0
II | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
1 | Изкоп на хумусен слой при зелени площи | м3 | 300 |  | 0
2 | Затревяване, чрез ръчна обработка на почвата, наторяване, подравняване, засяване на тревна смеска, валиране, поливане, косене ІII етапa | дка | 2.75 |  | 0
3 | Насипване на обезпаразитена и обогатена почва | м3 | 287 |  | 0
4 | Изсичане подлес храсти с изнасяне и извозване | 100м2 | 3 |  | 0
0
ІІ | АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ
1 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка по техническа спецификация | бр. | 3 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С1 | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С2 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С3 | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С4 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С5 | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С6 | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С7 | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С8 | бр. | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех. Спецификация С9 | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С10 | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С11 | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С12 | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С13 | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С14 | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С15 | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С16 | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С17 | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С18 | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на съоръжение по тех.Спецификация С19 | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци | бр. | 10 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на пейки с подлакътници и облегалка 160/50см | бр. | 20 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на комплект маса с пейки - по техническа спецификация | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на СКø3/4“ | бр. | 2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби ø3/4“ с ПЕВПø25 в изкоп Н=1,20м;В=0,60м върху пясъчна подложка 0,40м и обратно засипване с уплътняване на земни почви | м | 113 |  | 0
0
ОГРАДА
1 | Направа на шапка от естествен камък Д-2см | м1 | 190 |  | 0
2 | Очукване и сваляне на стара мозайка по ограда | м2 | 266 |  | 0
3 | Торкретиране и измазване на разрушени участъци 10% | м2 | 39 |  | 0
5 | Минерална мозаечна мазилка на бетонова основа, вкл. Грундиране, мрежа и шпакловка | м2 | 266 |  | 0
6 | Почистване, изправяне, подмяна изкривени елементи, грундиране и боядисване на същ.метални оградни пана и врати | м2 | 190 |  | 0
7 | Демонтаж и монтаж на оградни пана | м2 | 190 |  | 0
0
III | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Разбиване на съществуващи настилки включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване регионално депо Плевен /Буковлък/ | м3 | 110 |  | 0
2 | Демонтаж на метални съоръжения за игра | бр. | 20 |  | 0
3 | Разваляне на съществуващи санитарни възли със запръстване и извозване на отпадъцидо до регионално депо Плевен /Буковлък/ | м3 | 27 |  | 0
0
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
1 | Просичане на отвор в съществуваща ограда | м3 | 0.7 |  | 0
2 | Направа на кофраж за зазиждане на отвор в ограда | м2 | 1.7 |  | 0
3 | Извозване на строителни отпадъци до регионално депо Плевен /Буковлък/ | м3 | 0.7 |  | 0
4 | Направа на изкоп за основи на ограда,подпорни стени,рампа,бетонова настилка | м3 | 11.3 |  | 0
5 | Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние | м3 | 11.3 |  | 0
6 | Обратен насип, трамбоване | м3 | 2 |  | 0
7 | Направа на кофраж за рампа, подпорни стени и стъпала | м2 | 11 |  | 0
8 | Доставка и полагане на бетон С12/15 за ограда, рампа, подпорни стени, стъпала и бетонова настилка | м3 | 22 |  | 0
9 | Доставка и полагане на армировка В235 за рампа, бет.н-ка и стъпала | кг | 65 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на парапет и закладни части с вс.включ.разходи - шлайфане, грундиране, боядисване | кг | 110 |  | 0
11 | Изработка на монтаж на метална П конструкция за раменна тента, прахово боядисана с дължина 1230 см. | бр | 1 |  | 0
12. | Изработка и монтаж на 2 бр. раменни тенти тип "чупещо рамо - моноблок" с размери 610/300 см. - прахово боядисана бял цвят с покривало от инпрегнирам плат или винил в бежов цвят , тегло 650 гр/кв.м. | бр | 2 |  | 0
13. | Изработка и монтаж на 4 бр. раменни тенти тип "чупещо рамо - моноблок" с размери 610х250 см. - прахово боядисана бял цвят с покривало от инпрегнирам плат или винил в бежов цвят , тегло 650 гр/кв.м. | бр | 4 |  | 0
14. | Изработка и монтаж на стационарна метална конструкция, предварително третирани с препарати профили, прахово боудисана в цвят RAL и размери 1230х300 см. | бр | 1 |  | 0
0
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
1 | Трасиране кабелна линия | км | 0.37 |  | 0
2 | Направа изкоп 0,8/0.4м със зариване и трамбоване | м | 375 |  | 0
3 | Доставка и насипване пясък с дебелина 10см за подложка на РVС тръби | м3 | 15 |  | 0
6 | Полагане гофрирана тръби ф 40 мм за осветление | м | 410 |  | 0
7 | Доставка гофрирана тръба ф 40 мм | м | 410 |  | 0
8 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 410 |  | 0
9 | Доставка кабел СВТ 3х2,5мм2 | м | 40 |  | 0
10 | Изтегляне кабел СВТ 3х2,5мм2 в кухината на стълб | м | 40 |  | 0
11 | Полагане кабел СВТ 3х4мм2 | м | 410 |  | 0
12 | Доставка кабел СВТ 3х4мм2 | м | 410 |  | 0
13 | Полагане кабел СВТ 3х6мм2 | м | 20 |  | 0
14 | Доставка кабел СВТ 3х6мм2 | м | 20 |  | 0
15 | Монтаж инсталационни канали | м | 20 |  | 0
16 | Дставка инсталационни канали | м | 20 |  | 0
17 | Вкарване на краищата на кабел в клемна табло | м | 38 |  | 0
18 | Направа на фундамент за монтаж на парково осветително тяло с височина Н=2 м-бетон клас В 25 | бр. | 19 |  | 0
19 | Доставка стомано-тръбен стълб с височина 2м | бр. | 19 |  | 0
20 | Изправяне на стомано-тръбен стълб с височина 2 м | бр. | 19 |  | 0
21 | Дставка клемно табло за монтаж в стълб Н=2м | бр. | 19 |  | 0
22 | Монтаж клемнао табло на стълб Н=2м | бр. | 19 |  | 0
23 | Направа дребна метална конструкция /конзоли и скоби/ | бр. | 19 |  | 0
24 | Минизиране и боядисване стоманотръбни стълбове Н=2м | бр. | 19 |  | 0
25 | Монтаж на осветително тяло- LED39w за стълбове Н=2м | бр. | 19 |  | 0
26 | Направа заземление с два кола от профилна стомана 63/63/6мм | бр. | 11 |  | 0
27 | Измерване преходно съпротивление заземление от лицензирана лаборатория | бр. | 11 |  | 0
28 | Монтаж на кабелни марки - табелка пластмасова с надпис за кабел | бр. | 3 |  | 0
29 | Направа суха разделка на кабел СВТ 3х2,5мм2 | бр. | 38 |  | 0
30 | Направа суха разделка на кабел СВТ 3х64мм2 | бр. | 40 |  | 0
31 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2 | бр. | 120 |  | 0
32 | Свързване на проводник към съоръжение до 6мм2 | бр. | 126 |  | 0
33 | Монтаж табло улично осветление | бр. | 1 |  | 0
34 | Доставка табло улично осветление | бр. | 1 |  | 0
35 | Подготовка прикачване НН | бр. | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Сума | 0
|  |  |  | 0% непредвидени | 0
|  |  |  | Общо | 0
|  |  |  | ДДС | 0
|  |  |  | Всичко | 0